排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：913205076283918601001X

单位名称：江苏迪飞达电子有限公司

报告时段：2022年

法定代表人（实际负责人）：蒋建英

技术负责人：徐雨晴

固定电话：65785338-6088

移动电话：13616271617

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年01月15日

承诺书

苏州市生态环境局：

江苏迪飞达电子有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 否 |  |
| 注册地址 | 苏州市相城区黄桥街道木巷村 | 否 |  |
| 邮政编码 | 215100 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 苏州市相城区黄桥街道木巷村 | 否 |  |
| 行业类别 | 电子电路制造 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 120.56330 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 31.38863 | 否 |  |
| 组织机构代码 |  | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 913205076283918601 | 否 |  |
| 技术负责人 | 徐雨晴 | 否 |  |
| 联系电话 | 65785338-6088 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 |  |
| 主要污染物类别 |  | 否 |  |
| 主要污染物种类 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 总氮（以N计）,总磷（以P计） | 否 |  |
| 设计生产能力 |  | 否 |  |
| 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  | 否 |  |
| 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  | 否 |  |
| 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA006-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA007-碱性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA008-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA009-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA010-有机废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA012-含氰废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA013-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA014-碱性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA015-酸性废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA016-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA017-有机废气塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA018-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA019-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA020-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA021-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA022-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA023-干式布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 废水 | TW001-有机废水处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TW002-重金属废水处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TW003-铜氨废水处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TW005-含氰废水处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TW006-车间清洗废水回用处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 固体废物 | TS001-1号仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
| 产生环节 | 否 |  |
| 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| TS002-2号仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
| 产生环节 | 否 |  |
| 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| TS003-3号仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
| 产生环节 | 否 |  |
| 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| TS004-一般固废仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
| 产生环节 | 否 |  |
| 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DW002 |  |  |
| 流量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| pH值 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总铜 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (电子电路制造)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 包装 |  |  |  |  |
| 印制电路板 | 铜球 | 452.91 | t |  |
| 覆铜板 | 2835.77 | t |  |
| 原料系统 |  |  |  |  |
| 成型 |  |  |  |  |
| 文字印刷 |  |  |  |  |
| 环保工程 |  |  |  |  |
| 电测 |  |  |  |  |
| 电镀 |  |  |  |  |
| 线路制作 |  |  |  |  |
| 蚀检 |  |  |  |  |
| 表面处理 |  |  |  |  |
| 钻孔 |  |  |  |  |
| 防焊印刷 |  |  |  |  |
| 2 | 辅料 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 包装 |  |  |  |  |
| 印制电路板 | 干膜 | 166.34 | t |  |
| 油墨 | 109.73 | t |  |
| 氢氧化钠 | 77.08 | t |  |
| 盐酸 | 2049.66 | t |  |
| 过硫酸钠 | 69.25 | t |  |
| 硫酸 | 366.22 | t |  |
| 原料系统 |  |  |  |  |
| 成型 |  |  |  |  |
| 文字印刷 |  |  |  |  |
| 环保工程 |  |  |  |  |
| 电测 |  |  |  |  |
| 电镀 |  |  |  |  |
| 线路制作 |  |  |  |  |
| 蚀检 |  |  |  |  |
| 表面处理 |  |  |  |  |
| 钻孔 |  |  |  |  |
| 防焊印刷 |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 全厂 | 用电量 |  | 33479229 | KWh |  |
| 4 | 主要产品 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 包装 |  |  |  |  |
| 原料系统 |  |  |  |  |
| 成型 |  |  |  |  |
| 文字印刷 |  |  |  |  |
| 环保工程 |  |  |  |  |
| 电测 |  |  |  |  |
| 电镀 |  |  |  |  |
| 线路制作 |  |  |  |  |
| 蚀检 |  |  |  |  |
| 表面处理 |  |  |  |  |
| 钻孔 |  |  |  |  |
| 防焊印刷 |  |  |  |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 全厂 | 停产时间 | 960 | h |  |
| 运行时间 | 7800 | h |  |
| 6 | 主要产品产量 | 全厂 | 印制电路板 | 699643.47 | ㎡ |  |
| 7 | 取排水 | 全厂 | 取水量 | 170708 | t |  |
| 排放量 | 124920 | t |  |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 | 废水处理 | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 污水排放量 | 124920 | t |  |
| 运行费用 | 149.9 | 万元 |  |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 酸性废气塔 | TA001 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂用量 | 1.15 | t | 氢氧化钠 |
| 2 | 酸性废气塔 | TA002 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.2 | t | 氢氧化钠 |
| 3 | 酸性废气塔 | TA003 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.15 | t | 氢氧化钠 |
| 4 | 酸性废气塔 | TA004 | 其他设施,其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 0.9 | t | 氢氧化钠 |
| 5 | 酸性废气塔 | TA005 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.05 | t | 氢氧化钠 |
| 6 | 酸性废气塔 | TA006 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.05 | t | 氢氧化钠 |
| 7 | 碱性废气塔 | TA007 | 其他设施, | 运行时间 | 0 | h |  |
| 8 | 有机废气塔 | TA008 | 除VOCs设施 | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 固废产生量 | 1.14 | t |  |
| 9 | 酸性废气塔 | TA009 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 0.95 | t | 氢氧化钠 |
| 10 | 有机废气塔 | TA010 | 除VOCs设施 | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 运行费用 | 5 | 万元 |  |
| 11 | 酸性废气塔 | TA011 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.05 | t | 氢氧化钠 |
| 12 | 含氰废气塔 | TA012 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 13 | 酸性废气塔 | TA013 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 1.05 | t | 氢氧化钠 |
| 14 | 碱性废气塔 | TA014 | 其他设施, | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 药剂用量 | 0.85 | t | 硫酸 |
| 15 | 有机废气塔 | TA015 | 除VOCs设施 | 运行时间 | 7800 | h |  |
| 固废产生量 | 1.43 | t |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

江苏迪飞达电子有限公司废水处理设施包含（TW1~6）废水设施：全年废水总排放量为124920吨，运行时间为：7800小时。 江苏迪飞达电子有限公司废气处理设施包含（TA1~15）废气设施：全年废气治理设施药剂使用量为：氢氧化钠9.55吨，硫酸0.85吨，运行时间为：7800小时。

### （四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号仓库 - TS001 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 2号仓库 - TS002 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 3号仓库 - TS003 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废仓库 - TS004 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | 1.29 | 0.56 |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA002 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | 1.18 | 0.33 |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA003 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | 4.53 | 1.01 |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA005 | 非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 6 | 2.74 | 4.38 | 3.77 |  |  |  |
| 苯 | 手工 | 1 | 0 | / | / | / |  |  |  |
| DA006 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氮氧化物 | 手工 | 200 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | 0.49 | 0.3 |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA007 | 碱雾 | 手工 | / | 0 | / | / | / |  |  |  |
| DA008 | 氮氧化物 | 手工 | 200 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA009 | 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氮氧化物 | 手工 | 200 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA010 | 苯 | 手工 | 1 | 0 | / | / | / |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 6 | 0.66 | 7.65 | 3.09 |  |  |  |
| DA012 | 氰化氢 | 手工 | 0.5 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA013 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | 0.44 | 0.23 |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA014 | 氨（氨气） | 手工 | / | 6 | 0.99 | 1.04 | 1.01 |  |  |  |
| DA015 | 硫酸雾 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| 氯化氢 | 手工 | 30 | 6 | / | / | / |  |  | ‘’/”未检出 |
| DA016 | 苯 | 手工 | 1 | 0 | / | / | / |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 手工 | 60 | 6 | 3.05 | 3.64 | 3.32 |  |  |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.00883 | 0.00373 |  |  |  |
| DA002 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.01045 | 0.00268 |  |  |  |
| DA003 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.04562 | 0.01011 |  |  |  |
| DA005 | 非甲烷总烃 |  | 6.0 | 0.01108 | 0.02091 | 0.0162 |  |  |  |
| 苯 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA006 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氮氧化物 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.01121 | 0.00645 |  |  |  |
| DA007 | 碱雾 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA008 | 氮氧化物 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA009 | 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氮氧化物 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA010 | 苯 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  | 6.0 | 0.00165 | 0.01785 | 0.00921 |  |  |  |
| DA012 | 氰化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA013 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.00106 | 5.6E-4 |  |  |  |
| DA014 | 氨（氨气） |  | 6.0 | 0.0016 | 0.00166 | 0.0016 |  |  |  |
| DA015 | 硫酸雾 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 氯化氢 |  | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| DA016 | 苯 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  | 6.0 | 0.012 | 0.0145 | 0.0131 |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0474 | 非甲烷总烃 | 20 | 厂内 | 20220517 | 0.83 |  |
| 6 | 厂内 | 20220517 | 0.81 |  |
| 2 | 厂界 | 硫酸雾 | 0.3 | 厂界 | 20221125 | 0.005 | ND |
| 颗粒物 | 0.5 | 厂界 | 20221125 | 0.236 |  |
| 氨（氨气） | 1.5 | 厂界 | 20221125 | 0.091 |  |
| 苯 | 0.1 | 厂界 | 20221125 | 0.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 厂界 | 20221125 | 0.41 |  |
| 氯化氢 | 0.05 | 厂界 | 20221125 | 0.02 | ND |
| 氮氧化物 | 0.12 | 厂界 | 20221125 | 0.022 |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW002 | 总氮（以N计） | 自动 | 30 | 12.0 | 6.42 | 27.8 | 12.8 |  |  |  |
| pH值 | 自动 | 6-9 | 12.0 | 7.3 | 8.1 | 7.75 |  |  |  |
| 总磷（以P计） | 手工 | 6 | 12.0 | 0.117 | 0.869 | 0.371 |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 自动 | 15 | 12.0 | 0.012 | 0.603 | 0.214 |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 自动 | 500 | 12.0 | 14.0 | 71.97 | 39.93 |  |  |  |
| 总氰化物 | 手工 | 1.0 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | ND |
| 流量 | 自动 | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 总铜 | 自动 | 2.0 | 12.0 | 0.002 | 0.42 | 0.131 |  |  |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1)危险废物 产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表危险废物台账企业内部报表等。 2)一般工业固体废物 产废单位建立工业固体废物管理台账，如实记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 a.必填信息 一般工业固体废物产生清单一般工业固体废物流向汇总表一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。 b.选填信息 一般工业固体废物产生环节记录表一般工业固体废物贮存环节记录表一般工业固体废物自行利用环节记录表一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。上述4张表，根据地方及企业管理需要填写。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。 | 是 |  |
| 2 | 包括生产单元、公用单元等单元的生产设施运行管理信息。a)正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料等； 1)运行状态： 是否正常运行，主要参数名称及数值；2)生产 负荷：主要产品产量与设计生产能力之比；3)主要产 品产量：名称、产量；4)原辅料： 名称、用量：5)其他：用电量等。b)非正常工况： 起止时间、产品产量、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 对于无实际产品、辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。 | 是 |  |
| 3 | 监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、采样和监测方法、监测仪器及型号、排放浓度。 | 是 |  |
| 4 | 排污单位基本信息包括单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统-社会信用代码、主要产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件、排污许可证编号等。记录内容参见附录B中表B.1。 | 是 |  |
| 5 | a)正常情况： 运行情况、主要药剂添加情况等。 1)运行情况：是否正常运行，治理效率、副产物产生量等；2)主 要药剂添加情况：添加时间、添加量等； 3)固体废物贮存量、产生量、处理量、处置方式等。 b)异常情况： 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 6 | 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。特殊时段环境管理信息：具体管理要求及执行情况。 其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。 | 是 |  |

### (二)小结

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。同时认真申报排污许可管理台账，后期进一步规范排污许可管理制度。

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 其他合计 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0.06245 | 0.05852 | 0.06051 | 0.05113 | 0.23261 |  |
| 碱雾 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 硫酸雾 | - | - | - | - | / | 0.0269 | 0.02414 | 0.02436 | 0.02043 | 0.09583 |  |
| 氯化氢 | - | - | - | - | / | 0.08943 | 0.07259 | 0.06891 | 0.02947 | 0.2604 |  |
| 氰化氢 | - | - | - | - | / | 0.00086 | 0.00087 | 0.00093 | 0.00086 | 0.00352 |  |
| 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0.00565 | 0.00396 | 0.00336 | 0.00093 | 0.0139 |  |
| 苯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0.02213 | 0.15568 | 0.2349 | 0.09072 | 0.50343 |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.0269 | 0.02414 | 0.02436 | 0.02043 | 0.09583 |  |
| VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOx | - | - | - | - | / | 0.06245 | 0.05852 | 0.06051 | 0.05113 | 0.23261 |  |
| SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 主要排放口 | 间接排放 | DW002 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | - | - | - | - | 0.092004 | 0.3436 | 0.33132 | 0.51076 | 0.41986 | 1.60554 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 0.00935 | 0.00652 | 0.01352 | 0.01454 | 0.01135 | 0.04593 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 0.116314 | 0.01077 | 0.01054 | 0.0013 | 0.00339 | 0.026 |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 2.8985 | 1.57814 | 0.95083 | 1.3906 | 1.06355 | 4.98312 |  |
| 总氰化物 | - | - | - | - | / | 0.00014 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0005 |  |
| 流量 | - | - | - | - | 187000 | 31489 | 29244 | 32522 | 31665 | 124920 |  |
| 总铜 | - | - | - | - | / | 0.00797 | 0.00354 | 0.00366 | 0.00094 | 0.01611 |  |
| 全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 总氮（以N计） | - | - | - | - | 0.092004 | 0.3436 | 0.33132 | 0.51076 | 0.41986 | 1.60554 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | 2.8985 | 1.57814 | 0.95083 | 1.3906 | 1.06355 | 4.98312 |  |
| 总铜 | - | - | - | - | / | 0.00797 | 0.00354 | 0.00366 | 0.00094 | 0.01611 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | 0.00935 | 0.00652 | 0.01352 | 0.01454 | 0.01135 | 0.04593 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 0.116314 | 0.01077 | 0.01054 | 0.0013 | 0.00339 | 0.026 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 流量 | - | - | - | - | 187000 | 31489 | 29244 | 32522 | 31665 | 124920 |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 总氰化物 | - | - | - | - | / | 0.00014 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0005 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

江苏迪飞达电子有限公司废水污染物包括（COD、总磷、总氮、氨氮、总铜、总氰化物、PH值、总镍），对应排污口编码为DW001（生产总排口），废水污染物的2022年排放量分别为总氰化物0.0068吨，COD6.31631吨，总氮1.24226吨，总磷0.04561吨，氨氮0.38769吨，总铜0.02396吨。 江苏迪飞达电子有限公司废气污染物包括（硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、氯化氢、氨气、氰化氢），对应排污口编码为DA001~DA015，废气污染物的2022年排放量分别为氮氧化物0.23261吨，硫酸雾0.09583吨，氯化氢0.2604吨，氰化氢0.00352吨，氨0.0139吨，非甲烷总烃0.50343吨。 以上数据，满足许可排放量的要求，可实现废水污染物、废气污染物达标排放。

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台 或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（1）公告或者公开发行的信息专刊；（2）广播、电视等新闻媒体；（3）信息公开服务、监督热线电话；（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等产所或者设施；（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 |  | 是 |  |
| 时间节点 | 1、环境保护主管部门发布排污许可证后九十日内发布信息公开。2、环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。3、法律、法规另有规定的从其规定。 |  | 是 |  |
| 公开内容 | （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；(2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数据和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）防止污染设施的建设和运行情况；（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）其他应当公开的环境信息。 |  | 是 |  |

### (二)小结

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。同时认真申报排污许可管理台账，后期进一步规范排污许可管理制度。

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。同时认真申报排污许可管理台账，后期进一步规范排污许可管理制度。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。同时认真申报排污许可管理台账，后期进一步规范排污许可管理制度。

## 十、其他需要说明的情况

江苏迪飞达电子有限公司按时开展自行检测，根据委托检测的数据可以看出企业废气废水均达标排放。同时认真申报排污许可管理台账，后期进一步规范排污许可管理制度。